[image: image1.emf]

   


MEMORIAL DESCRITIVO / CONDOMÍNIO RUA CAMPO VERDE 3
Basiches Arquitetos Associados
Data : 16.12 .2022
Revisão 02
Etapa: EXECUTIVO
FACHADAS UNIDADES RESIDENCIAIS
Paredes Externas:
Ripas de concreto branco 1,20x0.10m da Tresuno assentadas no 

sentido vertical juntas descasadas .

Revestimento texturizado Ibratim Linha Permalit _ Padrão Cristallini na cor Concha do Mar (cinza médio) da Suvinil .

Revestimento texturizado Ibratim Linha Permalit _ Padrão Cristallini na cor Bruma (cinza claro) da Suvinil .

Revestimento texturizado Ibratim Linha Permalit _ Padrão Cristallini na cor Branco Neve da Suvinil .
Caixilharia:         
Alumínio Linha Gold pintura eletrostatica cinza RAL 9007 fosca . Vidro temperado incolor conforme norma e projeto fornecedor com recolhimento de ART . Peitoris em granito cor cinza andorinha levigado
Guarda-corpo:
Montantes verticais e horizontais em alumínio pintura eletrostatica cinza RAL 9007 fosca conforme projeto . Vidro laminado .
 

ACESSOS, PRAÇA CENTRAL E MUROS

Calçada externa:
Piso Ladrilho hidráulico 20 x 20 quadriculado quadrado na cor preta e  rejunte na cor preta .
Rampa Pedestres: 
conforme paisagismo .
Piso Praça: 
conforme paisagismo.
Muros:  
Textura rolada acabamento pintura na cor Zepelim (cinza claro) da Coral Dulux .

Portões:            
Alumínio Linha Gold pintura eletrostatica cinza RAL 9007 fosca .

Corrimãos:
Ferro galvanizado pintura esmalte acetinada na cor preta.

Rampa Veículos:
Piso Ladrilho hidráulico 20 x 20 ranhurado na cor preta e  rejunte na cor preta .
Parede Rampas:
Revestimento texturizado Ibratim Linha Permalit _ Padrão Cristallini na cor Zepelim (cinza claro) da Coral Dulux .

PORTARIA
Piso: 
Piso em porcelanato Colormix White Cristal 60x60  rejunte branco.
Rodapé:
Porcelanato Colormix White Cristal  10x60cm rejunte branco. 
Parede:
Pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil sobre massa corrida .
Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm.

Caixilharia:
Vidro blindado nível IIIA com película de insulfilm .
Bancada:
Granito preto são gabriel .


BANHEIRO PORTARIA

Piso: 
Piso em porcelanato Colormix White Cristal 60x60 rejunte branco .
Rodapé: 
Sem rodapé .

Parede:
Porcelanato Colormix Monoporosa Branco 32x60 rejunte branco .
Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .

Louças:
Bacia com caixa acoplada P.111.17 Izy - Deca

Lavatório:
Lavatório linha Izy L.915.17 com coluna C.10.17 cor branco – 

Deca .

Metais:
Misturador de mesa bica baixa para lavatório Aspen 1875C35 ref. Deca .

GARAGEM

Piso Veículos: 
Piso autonivelante Epoxi, com 100% solidos, cor RAL 7035. Faixas conforme projeto de comunicação visual.
Teto Veículos:
Laje aparente acabamento em pintura cor Zepelim (cinza claro) da Coral Dulux .
Paredes veículos:
Painel pvc e faixas nas cores amarelo, branco e preto .
Piso Halls: 
Piso em porcelanato Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza .
Rodapé Halls:
Porcelanato Colormix Malba Cinza 10x60 rejunte cinza .

Parede Halls: 
Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida _ cor Zepelim ( cinza claro ) da Coral .
Teto Halls: 
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .

DEPÓSITOS SUBSOLO

Piso: 
Porcelanato Colormix White cristal 60x60 rejunte branco .
Rodapé: 
Porcelanato Colormix White cristal l 10x60 rejunte branco .
Teto:
Laje aparente acabamento em pintura cor Zepelim (cinza claro) da Coral Dulux .
Paredes: 
Pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil sobre massa corrida .

LIXO

Piso:
Porcelanato Colormix White Cristal 60x60 rejunte branco .
Paredes:

Porcelanato Colormix White Cristal 60x60cm rejunte branco .
Teto:
Laje aparente acabamento em pintura cor Zepelim (cinza claro) 

da Coral Dulux .

VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS

Piso:
Piso em porcelanato Colormix White Cristal 60x60 rejunte branco.

Paredes:

Parede bancada em Porcelanato Colormix Monoporosa Branco 32x60 rejunte branco
Teto:

Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor   branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm.

Louças:
Bacia com caixa acoplada P.111.17 Izy - Deca

Lavatório:
Lavatório linha Izy L.915.17 com coluna C.10.17 cor branco – 

Deca .

Metais:
Misturador de mesa bica baixa para lavatório Aspen 1875C35 ref. Deca .


LOCKERS

Piso:
Piso em porcelanato Colormix White Cristal 60x60 rejunte branco.

Paredes:

Pintura acrílica acetinada sobre massa fina - cor a definir;
Teto:

Laje aparente acabamento em pintura cor Zepelim (cinza claro)        da Coral Dulux .
Rodapé:
Porcelanato Colormix White cristal l 10x60cm rejunte branco.

MEDIDORES

Piso:
Porcelanato Colormix White Cristal 60x60 rejunte branco .
Teto:
Laje aparente acabamento em pintura cor Zepelim (cinza claro) 

da Coral Dulux .
Parede: 
Pintura acrílica acetinada sobre massa fina- cor branco neve cód. 001 da Suvinil .
Teto:
Laje aparente acabamento em pintura cor Zepelim (cinza claro) da Coral Dulux .
Porta:
Alumínio veneziana anodizado preto .

ESTAR / JANTAR / HALL SOCIAL 
Piso: 
Piso em contra piso para receber porcelanato ou taco .
Rodapé:
Sem rodapé .
Parede:
Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida - cor branco neve cód. 001 da Suvinil . 

Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .
Caixilharia:
Alumínio – linha gold pintura eletrostatica cinza RAL 9007 fosca e vidro temperado incolor .

e = 8mm .

Pilares Circulares:
Concreto aparente com verniz fosco ( forma de papelão)

TERRAÇO DESCOBERTO
Piso: 
Piso em contra piso para receber revestimento .
Muros:  
Textura rolada acabamento pintura na cor Zepelim (cinza claro) da Coral Dulux .


LAVABO 

Piso: 
Piso em porcelanato Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza.

Rodapé: 
Rodapé em porcelanato Colormix Malba Cinza 10x60 rejunte cinza .
Parede:
Pintura acrílica acetinada - cor a definir . 

Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .

Bancada: 
Granito preto são gabriel polido .
Louças:
Bacia com caixa acoplada P 460.17, linha Clean, cor branco – Deca .
Lavatório:
Cuba de semi encaixe retangular branca da Deca ref . L 843
Metais:
Torneira, Linha Link, cód.1197.C – Deca .

Soleira:
Granito preto são gabriel polido .

DESPENSA

Piso: 
Piso em contra piso para receber porcelanato .

Rodapé: 
Sem rodapé .
Parede:
Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida - cor branco neve cód. 001 da Suvinil .
 

Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .


COZINHA

Piso: 
Piso em porcelanato Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza.
Rodapé: 
Rodapé em porcelanato Colormix Malba Cinza 10x60 rejunte cinza .

Parede:
Parede bancada em porcelanato Colormix Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza .

Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold e vidro temperado incolor e=8mm.
Bancada parede:
Bancada em Granito preto São Gabriel .
Metais: 
Misturadores mesa Flex, cod. 1256.C20.CLM – Deca .


Registros e complementos linha Flex – Deca .
Cuba: 
Cuba Tramontina Retangular Acetinada 84x34 Linha Prime cód. 94031102 - Prever triturador no ralo .


ÁREA DE SERVIÇO

Piso: 
Piso em porcelanato Colormix White Cristal 60x60 rejunte branco .
Rodapé: 
Porcelanato Colormix White cristal l 10x60cm rejunte branco .
Parede:
Parede bancada em Porcelanato Colormix Monoporosa Branco 32x60 rejunte branco. Demais pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil .
Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold e vidro temperado incolor e = 8mm .

Tanque:
Tanque 30 L, cod. TQ.02.17 – Deca .
Metais:
Torneira Link de parede 1174CLINK – Deca .

Registros e complementos da Linha Link – Deca .

Bancada :
Bancada em Granito preto São Gabriel .

TERRAÇO SERVIÇO

Piso: 
Porcelanato antiderrapante Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza. 
Rodapé:
Porcelanato antiderrapante Colormix Malba Cinza 10x60 rejunte cinza.
Muros:  
Textura rolada acabamento pintura na cor Zepelim (cinza claro) da Coral Dulux .


DORMITÓRIO SERVIÇO
Piso: 
Piso em porcelanato Colormix White Cristal 60x60  rejunte branco.
Rodapé: 
Porcelanato Colormix White cristal l 10x60cm rejunte branco .
Parede:
Pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil sobre massa corrida .
Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold e vidro temperado incolor e = 8mm .

BANHEIRO SERVIÇO

Piso: 
Piso em porcelanato Colormix White Cristal 60x60 rejunte branco.
Rodapé: 
Sem rodapé .

Parede:
Porcelanato Colormix Monoporosa Branco 32x60 rejunte branco.
Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold e vidro temperado incolor e=6mm conforme norma .
Louças:
Bacia com caixa acoplada P.111.17 Izy – Deca .
Lavatório:
Lavatório com coluna linha Izy – Deca .
Metais:
Linha Izy – Deca .
Chuveiro:
Chuveiro elétrico Lorenzetti .

Box:
Vidro temperado incolor, ferragens e trilhos em alumínio natural .


ESCADA

Piso: 
Piso e espelho em contra piso para receber porcelanato ou taco .
Rodapé:
Sem rodapé.
Parede:
Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida - cor branco neve cód. 001 da Suvinil . 

Teto:
Concreto laje aparente .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold pintura eletrostatica cinza RAL 9007 fosca e vidro temperado incolor e= 6mm conforme norma.
Corrimãos:
Ferro galvanizado pintura preta acetinada esmalte.

CIRCULAÇÃO  SUPERIOR

Piso: 
Piso em contra piso para receber porcelanato . 

Rodapé:
Sem rodapé .
Parede:
Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida - cor branco neve cód. 001 da Suvinil . 

Teto:
Concreto laje aparente .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold pintura eletrostatica cinza RAL 9007 fosca e vidro temperado incolor e = 6mm .

ESTAR SUPERIOR
Piso: 
Piso em contra piso para receber porcelanato ou taco .

Rodapé:
Sem rodapé .
Parede:
Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida - cor branco neve cód. 001 da Suvinil . 

Teto:
Concreto laje aparente .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold pintura eletrostatica cinza RAL 9007 foscae vidro temperado incolor e=8mm conforme norma e venezianas de correr, previsão para tela mosqueteira .


ROUPARIA
Piso: 
Piso em contra piso para receber porcelanato ou taco .

Rodapé:
Sem rodapé .
Parede:
Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida - cor branco neve cód. 001 da Suvinil . 

Teto:
Concreto laje aparente .


DORMITÓRIOS SOCIAIS

Piso: 
Piso em contra piso para receber porcelanato ou taco .

Rodapé:
Sem rodapé .
Parede:
Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida - cor branco neve cód. 001 da Suvinil . 

Teto:
Concreto laje aparente .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold pintura eletrostatica cinza RAL 9007 foscae vidro temperado incolor e=8mm conforme norma e venezianas de correr, previsão para tela mosqueteira .


BANHEIROS SOCIAIS 
Piso: 
Piso em porcelanato Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza.
Rodapé: 
Sem rodapé.
Parede:
Porcelanato Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza .
Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold e vidro temperado incolor e=6mm conforme norma .
Bancada: 
Granito preto são gabriel polido .
Louças:
Bacia com caixa acoplada P 460.17, linha Clean, cor branco – Deca .
Lavatório:
Cuba quadrada de embutir branca da Deca ref . L 701 .

Metais:
Misturadores para lavatório de mesa, Linha Link , cód.1877.C.LNK – Deca .

Registros e complementos da Linha Link – Deca .

Chuveiro:
Chuveiro Max com tubo parede Deca 1977.C.CT .

BANHEIROS SUÍTE MASTER
Piso: 
Piso em porcelanato Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza.

Rodapé: 
Sem rodapé.
Parede:
Porcelanato Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza .
Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold e vidro temperado incolor e=6mm conforme norma .
Bancada: 
Granito preto são gabriel polido .
Louças:
Bacia com caixa acoplada P 460.17, linha Clean, cor branco – Deca .

Lavatório:
Cuba quadrada de embutir branca da Deca ref . L 701 .

Metais:
Misturadores para lavatório de mesa, Linha Link , cód.1877.C.LNK – Deca .

Registros e complementos da Linha Link – Deca .

Chuveiro:
Chuveiro Max com tubo parede Deca 1977.C.CT .

Banheira:
       Banheira Lumi Lev Individual 150 x 80 x 41 cm – Pretty Jet

CIRCULAÇÃO  COBERTURA

Piso: 
Piso em contra piso para receber porcelanato . 

Rodapé:
Sem rodapé .
Parede:
Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida - cor branco neve cód. 001 da Suvinil . 

Teto:
Concreto laje aparente .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold pintura eletrostatica cinza RAL 9007 foscae vidro temperado incolor e = 6mm .

BANHEIRO  COBERTURA
Piso: 
Piso em porcelanato Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza.

Rodapé: 
Sem rodapé.
Parede:
Porcelanato Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza .
Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .

Caixilharia:
Alumínio – linha gold e vidro temperado incolor e=6mm conforme norma .
Bancada: 
Granito preto são gabriel polido .
Louças:
Bacia com caixa acoplada P 460.17, linha Clean, cor branco – Deca .

Lavatório:
Cuba quadrada de embutir branca da Deca ref . L 701 .

Metais:
Misturadores para lavatório de mesa, Linha Link , cód.1877.C.LNK – Deca .

Registros e complementos da Linha Link – Deca .

Chuveiro:
Chuveiro Max com tubo parede Deca 1977.C.CT .


ESTAR COBERTURA

Piso: 
Piso em contra piso para receber revestimento .
Parede:
Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida - cor branco neve cód. 001 da Suvinil. Interna .
Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .
Caixilharia:
Alumínio – linha gold pintura eletrostatica cinza RAL 9007 foscae vidro temperado incolor conforme fabricante e ART recolhida de fornecedor .

FITNESS COBERTURA

Piso: 
Piso em contra piso para receber revestimento .
Parede:
Pintura acrílica acetinada sobre massa corrida - cor branco neve cód. 001 da Suvinil. Interna .
Teto:
Forro de gesso acartonado - pintura látex PVA fosca na cor branco neve – cód. 001 da Suvinil - Acabamento tabica metálica 3x3 cm .
Caixilharia:
Alumínio – linha gold pintura eletrostatica cinza RAL 9007 foscae vidro temperado incolor conforme fabricante e ART recolhida de fornecedor .

TERRAÇO DESCOBERTO COBERTURA
Piso: 
Porcelanato antiderrapante Colormix Malba Cinza 60x60 rejunte cinza. 
Piscina: 
Parte interna revestida em pastilha jatobá 2 x 2 cor a definir . 

Parte externa ( borda , escada )  revestido em Castelatto atérmico na cor cinza .
Paredes:
Revestimento texturizado Ibratim Linha Permalit _ Padrão Cristallini na cor Ágata da Islândia (cinza escuro) da Coral Dulux .

Testeira do volume do Barrilete revestido em ripas de concreto cinza médio 10 x 120cm da Tresuno coladas no sentido horizontal e sem junta casada . 

Bancada:
Previsão bancada em granito preto São Gabriel .

Metais: 
Previsão torneira mesa Flex, cod. 1256.C20.CLM – Deca .


Registros e complementos linha Flex - Deca

Cuba: 
Previsão Cuba Tramontina Retangular Acetinada 30,5 x 47 Linha Prime. Prever triturador no ralo .

Churrasqueira:
Previsão Kit com coifa e duto .
Guarda-corpo:
Montantes verticais e horizontais em alumínio pintura eletrostatica cinza RAL 9007 fosca conforme projeto . Vidro laminado .

ELEVADORES:
Individuais, tipo residencial, com cabine interna em aço inox e porta externa em madeira, com 4 paradas


ACABAMENTOS EM GERAL

Portas Internas


Kit porta pronta lisa na cor branca .
Ferragens

Maçaneta Papaiz inox MI 680 Plena .
Dobradiças cromadas.
Portas elevadores com puxadores externos e molas aéreas internas
Interruptores e Espelhos

Pial Plus mais na cor branca .
* Todos os acabamentos podem ser substituídos por produtos similares porém a
Arquitetura deve ser consultada para aprovação .
PAGE  
2

